## POMOCE DYDAKTYCZNE
Załacznik nr 1b do zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część II – zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć: Pracownia biologiczna
Nazwa | Opis głównych parametrów | SP 1 | G.BOD. | razem
ILOŚĆ
mikroskopy optyczne | mikroskop szkolny o powiekszeniach 40xdo 400x, wyposazony w szerokopolowy okular WF 10x, obiektywy 4x, 10x, 40x wkręcane w obrotową głowicę. Wbudowana tarcxza obrotowa z 6 różnymi otworami regulująca ilość światła przechodzącego przez kondensor. Ostrość ustawiana pokrętłem symetrycznym. oprócz standardowego podświetlenia dolnego, wbudowane oświetlenie górne umożliwiające przy niższych powiększeniach obserwację powierzchni okazów takich jak: liście, owady. | 5 | 4 | 9
mikroskop terenowy | mikroskop optyczny służący do dokonywania pomiarów obiektów(także nietranspartentnych) lub ich części (okazów botanicznych, zoologicznych, geomorfologicznych, metalurgicznych i in.) o dług/szerok. Do 1mm. Powiększenie 100x (szerokopolowy okular WF 10x-17 mm, obiektyw achromatyczny 10x) oraz wbudowana precyzyjna podziałka X/Y pozwala dokonać pomiaru danego elementu z dokładnością do 0,01mm zakres:0,01 mm -1 mm). mikroskop wyposazony w podświetlacz górny opinowy zasilany bateriami. ostrość regulowana symetrycznym pokrętłem. Podstawa pusta w części środkowej (możliwość ustawienia mikroskopu na wysokich obiektach). lekki, przenośny i precyzyjny. | 5 | 4 | 9
waga laboratoryjna |  | 3 | 3 | 6
skalpel, nożyczki | zestaw zawierający min. nożyczki min. 2 szt. różne, ostrze sklapela i uchwyt do noża | 5 | 4 | 9
lornetka | powiekszenie min. 12x, średnica obiektywu: min. 60mm, pole widzenia kątowe: min. 5,3, pole widzenia liniowe: min. 93m/1000m, źrednica wyjściowa: min.5,0 mm, odstęp źrenicy: min.18 mm, pryzmaty: Bak-4, wodoodporna z wyjściem na statyw. | 5 | 4 | 9
lupa | lupa z podświetleniem LED, powiększenie x4, | 5 | 4 | 9
stoper | ręczny, kwarcowy z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiekową nacisnięcia przycisku. Koniec pomiaru sygnalizuje dźwiekiem. Zasilany bateryjnie. | 1 | 1 | 2
ciśnieniomierz | automatyczny prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku, funkcja rozpoznawania arytmii serca, duży wyświetlacz cyfrowy, pokazujący wyniki. Uniwersalny mankiet na ramie od 22cm. Do 33cm. Obwodu, z technologią DPDa gwarantuującą dokładniejszy pomiar i technologią G3MWI gwarantującą szybszy i wygodniejszy pomiar przez ograniczony do minimum ucisk ręki, dokladność +/-3mmHg, zakres pomiarowy ciśnienia 0-299 mmHg, zakres pomiarowy tętna: 40-199 uderzeń/min,; wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg WHO, zasilanie bateryjne lub z zasilania sieciowego. | 3 | 3 | 6
naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie | zestaw składajacy się z min. 10 pojemników na owady, z których każdy zawiera siatkę pomiarową (5mm) oraz przykrywke pozwalajacą na 2,5 x powiększenie. | 4 | 4 | 8
taśmy miernicze | tasma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z wykonczeniem gumowym. Skłądana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20m. | 3 | 3 | 6
szkiełka przykrywkowe 100 szt. | 100 sztuk szkiełek nakrywkowych do wykonania preparatów mikroskopowych. Szkiełka nakrywkowe min. 24x24mm, grubość min. 0,17mm. | 4 | 4 | 8
szkiełka podstawowe 50 szt. | szkiełka podstawowe 50szt. W komplecie do wykonania preparatu mikroskopowego. Szkiełka czytse o wymiarach min. 76x26 x 1mm. | 2 | 2 | 4
zlewki róznej wielkości | Zestaw zlewek (komplet min. 37 sztuk): zlewki niskie szklane z podziałką. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Pojemność: 100ml, wysokość:70mm, średnica 50ml. Zlewki 250ml z podziałką, wykoanne ze szkła borokrzemowego, wys.120mm, sr.60mm, Zlewki -500ml, wykonane ze szkła borokrzemowego, wysokość 140mm, śr. 75mm. | 2 | 2 | 4
kolby stożkowe, 100 ml. | zestaw 4 kolb stożkowych: 1 kolba stożkowa Erlenmeyera szklana, wąska szyja 2000ml.; 2 kolby stożkowe Erlenmeyera szklane, wąska szyja 1000ml; 1 kolba próżniowa ze szklanym króćcem -250ml. | 4 | 4 | 8
rurki szklane gięte | komplet 6 róznych rurek ze szkła borokrzemowego, o zewnętrznej średnicy 6 mm, wygiętych, w tym również dwustronnie, bez korka. | 3 | 3 | 6
cylindry miarowe | w zestawie po 1 szt. cylindry o pojemności: 10ml, 25ml, 100ml, 1000ml. | 4 | 4 | 8
szalki Petriego | wykonane ze szkła borakrzemianowego, 2 części. | 4 | 4 | 8
probówki ze statywem | statyw na probówki, wykonany ze stali nierdzewnej. | 2 | 2 | 4
drewniane uchwyty do probówek | drewniana lapa do probówek. | 4 | 4 | 8
pipety Pasteura 500 szt. | pipety o pojemności 3ml, z podziałką. | 1 | 1 | 2
termometr laboratoryjny | Bardzo dokładny termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i min. 1-metrowym przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych). Zakres pomiarów: -50...150 oC. Dokładność: 0,3. | 2 | 2 | 4
igły preparacyjne | trzonek stalowy, końcówka wykonana ze stali nierdzewnej. | 4 | 4 | 8
pęseta | model anatomiczny, wykonana ze stali nierdzewnej. | 4 | 4 | 8
folie spożywcze "oddychające" i "nieoddychające" | folie spożywcze "oddychające" i "nieoddychające" | 4 | 4 | 8