KOSZTORYS OFERTOWY

|  | Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 |  | BŁONIE |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | SIE GRAWITACYJNA PP200 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 3.740 |  |  |
|  | d.1. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchni |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po | m2 | 600.000 |  |  |
|  | d.1. | 04 | uwałowaniu 7 cm |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ci cie pił nawierzchni bitumicz- | m | 28.000 |  |  |
|  | d.1. | 0101-01 | nych na gł. do 5 cm |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m | 2 | 27.400 |  |  |
|  | d.1. | 04 | gr. 4 cm mechanicznie metod frezowania na zimno |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- | m | 2 | 27.400 |  |  |
|  | d.1. | 02 | nicznie |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- | m3 | 5.480 |  |  |
|  | d.1. | 11 | mowyładowczymi na odl.do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- | m | 3 | 5.480 |  |  |
|  | d.1. | 12 | mowyładowczymi - za ka dy nast. 1 km |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Krotno = 2 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gru- | m2 | 27.400 |  |  |
|  | d.1. | 02 | bo ci po zag szczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- | m | 2 | 27.400 |  |  |
|  | d.1. | 03 | faltowych o grubo ci 7 cm (warstwa wi ca) |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- | m | 2 | 27.400 |  |  |
|  | d.1. | 06 | tumicznych |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m | 2 | 27.400 |  |  |
|  | d.1. | 07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- | m2 | 27.400 |  |  |
|  | d.1. | 02 | faltowych o grubo ci po zag szczeniu 4 cm (warstwa |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | cieralna) |  |  |  |  |  |
|  | 13 | KNNR 6 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej | m | 2 | 50.000 |  |  |
|  | d.1. | 04 | na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm na | m | 2 | 50.000 |  |  |
|  | d.1. | 03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | piaskiem |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 3471.300 |  |  |
|  | d.1. | 0105-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w grun- | m | 3 | 5927.620 |  |  |
|  | d.1. | 0104-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w | m3 | 972.000 |  |  |
|  | d.1. | 0104-07 | gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m | 3 | 1044.330 |  |  |
|  | d.1. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 3135.940 |  |  |
|  | d.1. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
|  | 20 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 3135.940 |  |  |
|  | d.1. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m | 3 | 373.650 |  |  |
|  | d.1. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | KNR AT-11 | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m3 | 1750.870 |  |  |
| d.1. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |
| 1.3 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |
|  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m3 | 415.970 |  |  |
| d.1. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 1.3 | analogia | klatkowym; koparka 0,60 m3 - pełny zasyp piaskiem w |  |  |  |  |  |
|  |  | pasie dróg |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m | 3 | 8096.090 |  |  |
| d.1. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | klatkowym; koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 1 0410- | Geotkanina separacyjna | m2 | 170.000 |  |  |
| d.1. | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 1 0314- | Umocnienie cian wykopów o szer.do 1.0 m i gł b.do | m | 2 | 722.400 |  |  |
| d.1. | 02 | 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-III grodzicami wbi- |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | janymi pionowo wraz z wyci ganiem grodzic - cianka |  |  |  |  |  |
|  |  | Larsena - wsp. do M=2 - pod studnie |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 4 1207- | Przewierty o długo ci do 20 m maszyn do wierce po- | m | 238.000 |  |  |
| d.1. | 01 | ziomych WP 30/60 rurami o r.350mm w gruntach kat.I- |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | II |  |  |  |  |  |
| 28 | KNNR 4 1209- | Przeciaganie ruroci gów przewodowych w rurach | m | 238.000 |  |  |
| d.1. | 01 | ochronnych 350mm |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PP SN8 ł czonych na wcisk o r. 200 mm | m | 3736.500 |  |  |
| d.1. | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr gów | stud. | 81.000 |  |  |
| d.1. | 03 | betonowych o r. 1200 mm z przej ciami szczelnymi dla |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | rur w gotowym wykopie, z płyt przykrywcz z włazem |  |  |  |  |  |
|  |  | kanałowym eliwnym klasy D400 o r. 600mm z zawia- |  |  |  |  |  |
|  |  | sem i ryglami osadzonym na pier cieniach wyrównaw- |  |  |  |  |  |
|  |  | czych wraz z kinet z betonu C35/45 |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o | szt | 77.000 |  |  |
| d.1. | 0517-09 | r 400 mm |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-18 0804- | Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 200 mm | m | 3736.500 |  |  |
| d.1. | 02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | S 219 1400-03 | Rury ochronne (osłonowe dwudzielne) z tworzyw o | m | 135.000 |  |  |
| d.1. |  | r.nom. 90 mm na skrzy owaniu z kablami energetycz- |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | nymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 4 2017- | Przej cia przez cian betonow o grubo ci do 15 cm | przej cie | 1.000 |  |  |
| d.1. | 03 | (wklejane na zapraw szybkowi ca) - wł czenie kolek- |  |  |  |  |  |
| 1.4 | analogia | tora do istn. studzienki |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Odwodnienie wykopów |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z | m3 | 275.500 |  |  |
| d.1. | 02 | tłucznia kamiennego |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drena rurowy jednorz d.w uprzednio przygot.obsypce - |  |  |  |  |  |
| 36 | KNNR 1 0609- |  | m | 2204.000 |  |  |
| d.1. | 01 z.sz.2.3.2. | s czki ceramiczne o r.nom. 100 mm - grunt nawodnio- |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 9916 | ny |  |  |  |  |  |
| 37 | KNNR 1 0618- | Studzienki poł czeniowe drena owe w dnie wykopu | szt. | 22.000 |  |  |
| d.1. | 02 | (tymczasowe) o r.nom. 600 mm |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNNR 1 0603- | Pompowanie wody ze studzienek drena owych | godz. | 735.000 |  |  |
| d.1. | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | PRZYKANALIKI GRAWITACYJNE PP160 (KWALIFIKOWANE) |  |  |  |
| 1.2. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 0.880 |  |  |
| d.1. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchni |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po | m2 | 450.000 |  |  |
| d.1. | 04 | uwałowaniu 7 cm |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

|  | Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.2. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 1668.600 |  |  |
|  | d.1. | 0104-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m3 | 185.400 |  |  |
|  | d.1. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 763.640 |  |  |
|  | d.1. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
|  | 44 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 763.640 |  |  |
|  | d.1. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
|  | 45 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m3 | 87.700 |  |  |
|  | d.1. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | KNR AT-11 | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m | 3 | 377.020 |  |  |
|  | d.1. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |
|  | 47 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m | 3 | 217.500 |  |  |
|  | d.1. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | analogia | klatkowym; koparka 0,60 m3 - pełny zasyp piaskiem w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pasie dróg |  |  |  |  |  |
|  | 48 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m3 | 1090.360 |  |  |
|  | d.1. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | klatkowym; koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | KNNR 4 1207- | Przewierty o długo ci do 20 m maszyn do wierce po- | m | 64.000 |  |  |
|  | d.1. | 01 | ziomych WP 30/60 rurami o r.300mm w gruntach kat.I- |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  | II |  |  |  |  |  |
|  | 50 | KNNR 4 1209- | Przeciaganie ruroci gów przewodowych w rurach | m | 64.000 |  |  |
|  | d.1. | 01 | ochronnych 300mm |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PP SN8 ł czonych na wcisk o r. 160 mm | m | 804.000 |  |  |
|  | d.1. | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | analogia |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr gów | stud. | 2.000 |  |  |
|  | d.1. | 03 | betonowych o r. 1200 mm z przej ciami szczelnymi dla |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  | rur w gotowym wykopie, z płyt przykrywcz z włazem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kanałowym eliwnym klasy D400 o r. 600mm z zawia- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sem i ryglami osadzonym na pier cieniach wyrównaw- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | czych wraz z kinet z betonu C35/45 |  |  |  |  |  |
|  | 53 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o | szt | 43.000 |  |  |
|  | d.1. | 0517-09 | r 400 mm |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | KNR 2-18 0804- | Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 150 mm | m | 804.000 |  |  |
|  | d.1. | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | S 219 1400-03 | Rury ochronne (osłonowe dwudzielne) z tworzyw o | m | 150.000 |  |  |
|  | d.1. |  | r.nom. 90 mm na skrzy owaniu z kablami energetycz- |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  | nymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |
|  | 56 | KNNR 4 1321- | Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe ł czone na | szt | 95.000 |  |  |
|  | d.1. | 02 | wcisk o r. 160 mm - przepi cia istn. odcinków przyk. |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  | kan. i odej cia z za lepkami dla przyszłych przył cze |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Odwodnienie wykopów |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z | m3 | 50.000 |  |  |
|  | d.1. | 02 | tłucznia kamiennego |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | KNNR 1 0609- | Drena rurowy jednorz d.w uprzednio przygot.obsypce - | m | 400.000 |  |  |
|  | d.1. | 01 z.sz.2.3.2. | s czki ceramiczne o r.nom. 100 mm - grunt nawodnio- |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | 9916 | ny |  |  |  |  |  |
|  | 59 | KNNR 1 0618- | Studzienki poł czeniowe drena owe w dnie wykopu | szt. | 4.000 |  |  |
|  | d.1. | 02 | (tymczasowe) o r.nom. 600 mm |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | KNNR 1 0603- | Pompowanie wody ze studzienek drena owych | godz. | 133.000 |  |  |
|  | d.1. | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 4 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | GORAJSKA-FRAMPOLSKA-GÓRNA-KLINOWA-SAS JAWORSKIEJ-SŁONECZNA |  |  |
| 2.1 |  | SIE GRAWITACYJNA PP200 |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 1.617 |  |  |
| d.2. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchni |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KNNR 6 0806- | Rozebranie kraw ników betonowych na podsypce ce- | m | 4.500 |  |  |
| d.2. | 02 | mentowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KNNR 6 0401- | Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm | m | 4.500 |  |  |
| d.2. | 03 | na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | KNNR 6 0307- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki na pod- | m | 2 | 2432.000 |  |  |
| d.2. | 02 | sypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | KNNR 6 0805- | Nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piasko- | m | 2 | 2432.000 |  |  |
| d.2. | 04 | wej - wykorzystanie 50% rozebranych elementów |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | KNNR 6 0804- | Rozebranie nawierzchni z płyt elbetowych prefabryko- | m | 412.500 |  |  |
| d.2. | 05 | wanych |  |  |  |  |  |
| 1.2 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 67 | KNNR 6 0305- | Uło enie płyt elbetowych - materiał z rozbiórki | m | 2 | 412.500 |  |  |
| d.2. | 02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 3783.780 |  |  |
| d.2. | 0105-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m3 | 420.420 |  |  |
| d.2. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w | m | 3 | 140.400 |  |  |
| d.2. | 0105-07 | gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. po- | m | 3 | 15.600 |  |  |
| d.2. | 0107-07 | nad 1,5 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 3573.900 |  |  |
| d.2. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
| 73 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m3 | 3573.900 |  |  |
| d.2. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
| 74 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m | 3 | 161.700 |  |  |
| d.2. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | KNR AT-11 | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m | 3 | 757.730 |  |  |
| d.2. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |
| 1.3 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |
|  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m | 3 | 2545.610 |  |  |
| d.2. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 1.3 | analogia | klatkowym; koparka 0,60 m3 - pełny zasyp piaskiem w |  |  |  |  |  |
|  |  | pasie dróg |  |  |  |  |  |
| 77 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m3 | 786.300 |  |  |
| d.2. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | klatkowym; koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PP SN8 ł czonych na wcisk o r. 200 mm | m | 1617.000 |  |  |
| d.2. | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | analogia |  |  |  |  |  |  |

- 5 -

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

|  | Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 79 | KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr gów | stud. | 15.000 |  |  |
|  | d.2. | 03 | betonowych o r. 1200 mm z przej ciami szczelnymi dla |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  | rur w gotowym wykopie, z płyt przykrywcz z włazem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kanałowym eliwnym klasy D400 o r. 600mm z zawia- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sem i ryglami osadzonym na pier cieniach wyrównaw- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | czych wraz z kinet z betonu C35/45 |  |  |  |  |  |
|  | 80 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o | szt | 50.000 |  |  |
|  | d.2. | 0517-09 | r 400 mm |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | KNR 2-18 0804- | Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 200 mm | m | 1617.000 |  |  |
|  | d.2. | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | S 219 1400-03 | Rury ochronne (osłonowe dwudzielne) z tworzyw o | m | 27.000 |  |  |
|  | d.2. |  | r.nom. 90 mm na skrzy owaniu z kablami energetycz- |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  | nymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | PRZYKANALIKI GRAWITACYJNE PP160 (KWALIFIKOWANE) |  |  |  |
|  | 2.2. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 0.289 |  |  |
|  | d.2. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchni |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | KNNR 6 0806- | Rozebranie kraw ników betonowych na podsypce ce- | m | 90.000 |  |  |
|  | d.2. | 02 | mentowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | KNNR 6 0401- | Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm | m | 90.000 |  |  |
|  | d.2. | 03 | na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | KNNR 6 0307- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki na pod- | m2 | 166.000 |  |  |
|  | d.2. | 02 | sypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | KNNR 6 0805- | Nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piasko- | m2 | 166.000 |  |  |
|  | d.2. | 04 | wej - wykorzystanie 50% rozebranych elementów |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 598.230 |  |  |
|  | d.2. | 0104-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m | 3 | 66.470 |  |  |
|  | d.2. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 306.260 |  |  |
|  | d.2. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
|  | 91 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m3 | 306.260 |  |  |
|  | d.2. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
|  | 92 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m3 | 28.900 |  |  |
|  | d.2. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | KNR AT-11 | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m3 | 127.140 |  |  |
|  | d.2. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |
|  | 94 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m | 3 | 144.420 |  |  |
|  | d.2. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | analogia | klatkowym; koparka 0,60 m3 - pełny zasyp piaskiem w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pasie dróg |  |  |  |  |  |
|  | 95 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m | 3 | 358.440 |  |  |
|  | d.2. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | klatkowym; koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PP SN8 ł czonych na wcisk o r. 160 mm | m | 289.000 |  |  |
|  | d.2. | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | analogia |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | KNR 2-18 0804- | Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 150 mm | m | 289.000 |  |  |
|  | d.2. | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 6 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 98 | S 219 1400-03 | Rury ochronne (osłonowe dwudzielne) z tworzyw o | m | 108.000 |  |  |
| d.2. |  | r.nom. 90 mm na skrzy owaniu z kablami energetycz- |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | nymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |
| 99 | KNNR 4 1321- | Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe ł czone na | szt | 59.000 |  |  |
| d.2. | 02 | wcisk o r. 160 mm - przepi cia istn. odcinków przyk. |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | kan. i odej cia z za lepkami dla przyszłych przył cze |  |  |  |  |  |
| 3 |  | LUBELSKA |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | SIE GRAWITACYJNA PP200 |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 1.070 |  |  |
| d.3. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchni |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po | m2 | 100.000 |  |  |
| d.3. | 04 | uwałowaniu 7 cm |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | KNNR 6 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej | m | 2 | 70.000 |  |  |
| d.3. | 04 | na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm na | m2 | 70.000 |  |  |
| d.3. | 03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | piaskiem |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 3485.700 |  |  |
| d.3. | 0105-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m3 | 387.300 |  |  |
| d.3. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w | m3 | 138.240 |  |  |
| d.3. | 0105-07 | gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. po- | m | 3 | 15.360 |  |  |
| d.3. | 0107-07 | nad 1,5 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 702.350 |  |  |
| d.3. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
| 109 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 702.350 |  |  |
| d.3. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
| 110 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m3 | 107.000 |  |  |
| d.3. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | KNR AT-11 | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m | 3 | 501.400 |  |  |
| d.3. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |
| 1.3 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |
|  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |
| 112 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m3 | 3324.250 |  |  |
| d.3. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | klatkowym; koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | KNNR 4 1207- | Przewierty o długo ci do 20 m maszyn do wierce po- | m | 108.000 |  |  |
| d.3. | 01 | ziomych WP 30/60 rurami o r. 406,4x12,5mm w grun- |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | tach kat.I-II |  |  |  |  |  |
| 114 | KNNR 4 1209- | Przeciaganie ruroci gów przewodowych w rurach | m | 108.000 |  |  |
| d.3. | 01 | ochronnych 400mm wraz z pier cieniami dystansowymi |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | i manszetami na ko cach rur osłonowych |  |  |  |  |  |
| 115 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PP SN8 ł czonych na wcisk o r. 200 mm | m | 1070.000 |  |  |
| d.3. | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | analogia |  |  |  |  |  |  |

- 7 -

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

|  | Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena |  | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceny |  |  |  |  | zł |  | zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | 116 | KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr gów | stud. | 11.000 |  |  |  |
|  | d.3. | 03 | betonowych o r. 1200 mm z przej ciami szczelnymi dla |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  | rur w gotowym wykopie, z płyt przykrywcz z włazem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kanałowym eliwnym klasy D400 o r. 600mm z zawia- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sem i ryglami osadzonym na pier cieniach wyrównaw- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | czych wraz z kinet z betonu C35/45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o | szt | 40.000 |  |  |  |
|  | d.3. | 0517-09 | r 400 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | KNR 2-18 0804- | Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 200 mm | m | 1070.000 |  |  |  |
|  | d.3. | 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | S 219 1400-03 | Rury ochronne (osłonowe dwudzielne) z tworzyw o | m | 57.000 |  |  |  |
|  | d.3. |  | r.nom. 90 mm na skrzy owaniu z kablami energetycz- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  | nymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | KNR-W 2-19 | Rury ochronne (osłonowe) na skrzy owaniach z gazem | m | 36.000 |  |  |  |
|  | d.3. | 0306-12 | z PVC o r. nom. 250 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | KNNR 4 2017- | Przej cia przez cian betonow o grubo ci do 15 cm | przej cie | 2.000 |  |  |  |
|  | d.3. | 03 | (wklejane na zapraw szybkowi ca) - wł czenie kolek- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | analogia | tora do istn. studzienki |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | KNNR 4 1321- | Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe ł czone na | szt | 24.000 |  |  |  |
|  | d.3. | 02 | wcisk o r. 160 mm - przepi cia istn. odcinków przyk. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  | kan. i odej cia z za lepkami dla przyszłych przył cze |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | SIE GRAWITACYJNA PP200 - NIEKWALIFIKOWANA - (ODC. SL16-SL83, SL16-SL17, SL7-SL8) |  |
|  | 3.2. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 1.105 |  |  |  |
|  | d.3. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 2386.800 |  |  |  |
|  | d.3. | 0105-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m | 3 | 265.200 |  |  |  |
|  | d.3. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w | m | 3 | 77.760 |  |  |  |
|  | d.3. | 0105-07 | gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. po- | m3 | 8.640 |  |  |  |
|  | d.3. | 0107-07 | nad 1,5 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 694.960 |  |  |  |
|  | d.3. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m3 | 694.960 |  |  |  |
|  | d.3. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m | 3 | 110.500 |  |  |  |
|  | d.3. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 | KNR AT-11 | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m | 3 | 517.800 |  |  |  |
|  | d.3. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 132 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do |  | 2043.440 |  |  |  |
|  | d.3. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | klatkowym; koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | KNNR 4 1207- | Przewierty o długo ci do 20 m maszyn do wierce po- | m | 132.000 |  |  |  |
|  | d.3. | 01 | ziomych WP 30/60 rurami o r. 406,4x12,5mm w grun- |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | tach kat.I-II |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 | KNNR 4 1209- | Przeciaganie ruroci gów przewodowych w rurach | m | 132.000 |  |  |  |
|  | d.3. | 01 | ochronnych 400mm wraz z pier cieniami dystansowymi |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | i manszetami na ko cach rur osłonowych |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PP SN8 ł czonych na wcisk o r. 200 mm | m | 1105.000 |  |  |  |
|  | d.3. | 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | analogia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 8 - |  |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

|  | Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 136 | KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr gów | stud. | 9.000 |  |  |
|  | d.3. | 03 | betonowych o r. 1200 mm z przej ciami szczelnymi dla |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | rur w gotowym wykopie, z płyt przykrywcz z włazem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kanałowym eliwnym klasy D400 o r. 600mm z zawia- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sem i ryglami osadzonym na pier cieniach wyrównaw- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | czych wraz z kinet z betonu C35/45 |  |  |  |  |  |
|  | 137 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o | szt | 25.000 |  |  |
|  | d.3. | 0517-09 | r 400 mm |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 | KNR 2-18 0804- | Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 200 mm | m | 1105.000 |  |  |
|  | d.3. | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 | S 219 1400-03 | Rury ochronne (osłonowe dwudzielne) z tworzyw o | m | 18.000 |  |  |
|  | d.3. |  | r.nom. 90 mm na skrzy owaniu z kablami energetycz- |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | nymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |
|  | 140 | KNNR 4 1321- | Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe ł czone na | szt | 15.000 |  |  |
|  | d.3. | 02 | wcisk o r. 160 mm - przepi cia istn. odcinków przyk. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | kan. i odej cia z za lepkami dla przyszłych przył cze |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | ZAMOJSKA |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | SIE GRAWITACYJNA PP200 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 3.266 |  |  |
|  | d.4. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchni |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 | KNNR 6 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej | m2 | 170.000 |  |  |
|  | d.4. | 04 | na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 | KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm na | m | 2 | 170.000 |  |  |
|  | d.4. | 03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | piaskiem |  |  |  |  |  |
|  | 144 | KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po | m | 2 | 400.000 |  |  |
|  | d.4. | 04 | uwałowaniu 7 cm |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ci cie pił nawierzchni bitumicz- | m | 30.000 |  |  |
|  | d.4. | 0101-01 | nych na gł. do 5 cm |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 | KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m2 | 30.000 |  |  |
|  | d.4. | 04 | gr. 4 cm mechanicznie metod frezowania na zimno |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 | KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- | m | 2 | 30.000 |  |  |
|  | d.4. | 02 | nicznie |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- | m | 3 | 5.700 |  |  |
|  | d.4. | 11 | mowyładowczymi na odl.do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- | m3 | 5.700 |  |  |
|  | d.4. | 12 | mowyładowczymi - za ka dy nast. 1 km |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Krotno = 2 |  |  |  |  |  |
|  | 150 | KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gru- | m | 2 | 5.700 |  |  |
|  | d.4. | 02 | bo ci po zag szczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- | m2 | 5.700 |  |  |
|  | d.4. | 03 | faltowych o grubo ci 7 cm (warstwa wi ca) |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 | KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- | m | 2 | 5.700 |  |  |
|  | d.4. | 06 | tumicznych |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m2 |  |  |  |
|  | 153 | KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | 5.700 |  |  |
|  | d.4. | 07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- | m | 2 | 5.700 |  |  |
|  | d.4. | 02 | faltowych o grubo ci po zag szczeniu 4 cm (warstwa |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | cieralna) |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 9652.680 |  |  |
|  | d.4. | 0105-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m | 3 | 1072.520 |  |  |
|  | d.4. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 9 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 157 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w | m3 | 417.600 |  |  |
| d.4. | 0105-07 | gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. po- | m3 | 46.400 |  |  |
| d.4. | 0107-07 | nad 1,5 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 3267.530 |  |  |
| d.4. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
| 160 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m3 | 3267.530 |  |  |
| d.4. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
| 161 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m | 3 | 326.600 |  |  |
| d.4. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | KNR AT-11 | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m3 | 1610.250 |  |  |
| d.4. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |
| 1.3 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |
|  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |
| 163 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m | 3 | 750.000 |  |  |
| d.4. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 1.3 | analogia | klatkowym; koparka 0,60 m3 - pełny zasyp piaskiem w |  |  |  |  |  |
|  |  | pasie dróg |  |  |  |  |  |
| 164 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m3 | 7921.730 |  |  |
| d.4. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | klatkowym; koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
| 165 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m3 | 187.800 |  |  |
| d.4. | 03 | 20 cm - ława wirowo-piaskowa |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | KNNR 1 0410- | Geotkanina separacyjna | m2 | 4695.000 |  |  |
| d.4. | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Odwodnienie wykopów |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z | m3 | 187.800 |  |  |
| d.4. | 02 | tłucznia kamiennego |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | KNNR 1 0609- | Drena rurowy jednorz d.w uprzednio przygot.obsypce - | m | 1878.000 |  |  |
| d.4. | 01 z.sz.2.3.2. | s czki ceramiczne o r.nom. 100 mm - grunt nawodnio- |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 9916 | ny |  |  |  |  |  |
| 169 | KNNR 1 0618- | Studzienki poł czeniowe drena owe w dnie wykopu | szt. | 31.000 |  |  |
| d.4. | 02 | (tymczasowe) o r.nom. 600 mm |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | KNNR 1 0603- | Pompowanie wody ze studzienek drena owych | godz. | 470.000 |  |  |
| d.4. | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | KNNR 4 1207- | Przewierty o długo ci do 20 m maszyn do wierce po- | m | 399.000 |  |  |
| d.4. | 01 | ziomych WP 30/60 rurami o r. 406,4x12,5mm w grun- |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | tach kat.I-II |  |  |  |  |  |
| 172 | KNNR 4 1209- | Przeciaganie ruroci gów przewodowych w rurach | m | 399.000 |  |  |
| d.4. | 01 | ochronnych 400mm wraz z pier cieniami dystansowymi |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | i manszetami na ko cach rur osłonowych |  |  |  |  |  |
| 173 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PP SN8 ł czonych na wcisk o r. 200 mm | m | 3266.000 |  |  |
| d.4. | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | analogia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr gów |  |  |  |  |  |
| 174 | KNNR 4 1413- |  | stud. | 34.000 |  |  |
| d.4. | 03 | betonowych o r. 1200 mm z przej ciami szczelnymi dla |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | rur w gotowym wykopie, z płyt przykrywcz z włazem |  |  |  |  |  |
|  |  | kanałowym eliwnym klasy D400 o r. 600mm z zawia- |  |  |  |  |  |
|  |  | sem i ryglami osadzonym na pier cieniach wyrównaw- |  |  |  |  |  |
|  |  | czych wraz z kinet z betonu C35/45 |  |  |  |  |  |
| 175 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o | szt | 139.000 |  |  |
| d.4. | 0517-09 | r 400 mm |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | KNR 2-18 0804- | Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 200 mm | m | 3266.000 |  |  |
| d.4. | 02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 10 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

|  | Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 177 | S 219 1400-03 | Rury ochronne (osłonowe dwudzielne) z tworzyw o | m | 84.000 |  |  |
|  | d.4. |  | r.nom. 90 mm na skrzy owaniu z kablami energetycz- |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  | nymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |
|  | 178 | KNR-W 2-19 | Rury ochronne (osłonowe) na skrzy owaniach z gazem | m | 100.000 |  |  |
|  | d.4. | 0306-12 | z PVC o r. nom. 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | KNNR 4 2017- | Przej cia przez cian betonow o grubo ci do 15 cm | przej cie | 5.000 |  |  |
|  | d.4. | 03 | (wklejane na zapraw szybkowi ca) - wł czenie kolek- |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | analogia | tora do istn. studzienki |  |  |  |  |  |
|  | 180 | KNNR 4 1321- | Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe ł czone na | szt | 118.000 |  |  |
|  | d.4. | 02 | wcisk o r. 160 mm - przepi cia istn. odcinków przyk. |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  | kan. i odej cia z za lepkami dla przyszłych przył cze |  |  |  |  |  |
|  | 181 | KNNR 4 1321- | Kształtki PP kanalizacyjne jednokielichowe ł czone na | kpl. | 2.000 |  |  |
|  | d.4. | 03 | wcisk o r. zewn. 200 mm - komplet do studzienek z |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  | przepadem |  |  |  |  |  |
|  | 182 | KNNR 4 1430- | Wykonanie ró nych elementów drobnowymiarowych o | m | 3 | 0.500 |  |  |
|  | d.4. | 01 | obj to ci do 1.5 m3 - obetonowanie rur przepadowych |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  | SIE GRAWITACYJNA PP200 - NIEKWALIFIKOWANA - (ODC. SZistn-SZ175, SZistn-SZ189, SZ161-SZ163) |
|  | 4.2. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 183 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 0.462 |  |  |
|  | d.4. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 748.440 |  |  |
|  | d.4. | 0105-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m | 3 | 83.160 |  |  |
|  | d.4. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | 186 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w |  | 43.200 |  |  |
|  | d.4. | 0105-07 | gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 187 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. po- | m | 3 | 4.800 |  |  |
|  | d.4. | 0107-07 | nad 1,5 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 294.530 |  |  |
|  | d.4. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
|  | 189 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 294.530 |  |  |
|  | d.4. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
|  | 190 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m3 | 46.200 |  |  |
|  | d.4. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 191 | KNR AT-11 | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m | 3 | 216.500 |  |  |
|  | d.4. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |
|  | 192 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m3 | 585.070 |  |  |
|  | d.4. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | klatkowym; koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 193 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PP SN8 ł czonych na wcisk o r. 200 mm | m | 462.000 |  |  |
|  | d.4. | 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | analogia |  |  |  |  |  |  |
|  | 194 | KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr gów | stud. | 6.000 |  |  |
|  | d.4. | 03 | betonowych o r. 1200 mm z przej ciami szczelnymi dla |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | rur w gotowym wykopie, z płyt przykrywcz z włazem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kanałowym eliwnym klasy D400 o r. 600mm z zawia- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sem i ryglami osadzonym na pier cieniach wyrównaw- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | czych wraz z kinet z betonu C35/45 |  |  |  |  |  |
|  | 195 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o | szt | 15.000 |  |  |
|  | d.4. | 0517-09 | r 400 mm |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 | KNR 2-18 0804- | Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 200 mm | m | 462.000 |  |  |
|  | d.4. | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 11 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 197 | KNNR 4 1321- | Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe ł czone na | szt | 13.000 |  |  |
| d.4. | 02 | wcisk o r. 160 mm - przepi cia istn. odcinków przyk. |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | kan. i odej cia z za lepkami dla przyszłych przył cze |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | PRZYKANALIKI GRAWITACYJNE PP160 (KWALIFIKOWANE) |  |  |  |
| 4.3. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 0.015 |  |  |
| d.4. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchni |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po | m2 | 8.000 |  |  |
| d.4. | 04 | uwałowaniu 7 cm |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 29.700 |  |  |
| d.4. | 0105-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m | 3 | 3.300 |  |  |
| d.4. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 20.960 |  |  |
| d.4. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
| 203 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 20.960 |  |  |
| d.4. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
| 204 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m | 3 | 1.500 |  |  |
| d.4. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | KNR AT-11 | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m3 | 6.600 |  |  |
| d.4. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |
| 3.3 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |
|  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |
| 206 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m | 3 | 6.560 |  |  |
| d.4. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 3.3 | analogia | klatkowym; koparka 0,60 m3 - pełny zasyp piaskiem w |  |  |  |  |  |
|  |  | pasie dróg |  |  |  |  |  |
| 207 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m | 3 | 12.040 |  |  |
| d.4. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | klatkowym; koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
| 208 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m | 3 | 3.000 |  |  |
| d.4. | 03 | 20 cm - ława wirowo-piaskowa |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | KNNR 1 0410- | Geotkanina separacyjna | m2 | 75.000 |  |  |
| d.4. | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Odwodnienie wykopów |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z | m3 | 3.000 |  |  |
| d.4. | 02 | tłucznia kamiennego |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | KNNR 1 0609- | Drena rurowy jednorz d.w uprzednio przygot.obsypce - | m | 30.000 |  |  |
| d.4. | 01 z.sz.2.3.2. | s czki ceramiczne o r.nom. 100 mm - grunt nawodnio- |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 9916 | ny |  |  |  |  |  |
| 212 | KNNR 1 0618- | Studzienki poł czeniowe drena owe w dnie wykopu | szt. | 3.000 |  |  |
| d.4. | 02 | (tymczasowe) o r.nom. 600 mm |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | KNNR 1 0603- | Pompowanie wody ze studzienek drena owych | godz. | 15.000 |  |  |
| d.4. | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | KNNR 4 1308- | Kanały z rur PP SN8 ł czonych na wcisk o r. 160 mm | m | 15.000 |  |  |
| d.4. | 02 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 215 | KNR 2-18 0804- | Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 150 mm | m | 15.000 |  |  |
| d.4. | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 12 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 216 | KNNR 4 1321- | Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe ł czone na | szt | 3.000 |  |  |
| d.4. | 02 | wcisk o r. 160 mm - za lepki PP160 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | RUROCI G TŁOCZNY PE90 - NIEKWALIFIKOWANY |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 0.237 |  |  |
| d.4. | 01 | trasa dróg w terenie równinnym - Tyczenie tras kanaliza- |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | cji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Roboty odtworzeniowe nawierzchni |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ci cie pił nawierzchni bitumicz- | m | 40.000 |  |  |
| d.4. | 0101-01 | nych na gł. do 5 cm |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m | 2 | 56.000 |  |  |
| d.4. | 04 | gr. 4 cm mechanicznie metod frezowania na zimno |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  |  |  |
| 220 | KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |  | 56.000 |  |  |
| d.4. | 02 | nicznie |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- | m3 | 10.640 |  |  |
| d.4. | 11 | mowyładowczymi na odl.do 1 km |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- | m | 3 | 10.640 |  |  |
| d.4. | 12 | mowyładowczymi - za ka dy nast. 1 km |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Krotno = 2 |  |  |  |  |  |
| 223 | KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gru- | m | 2 | 56.000 |  |  |
| d.4. | 02 | bo ci po zag szczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- | m | 2 | 56.000 |  |  |
| d.4. | 03 | faltowych o grubo ci 7 cm (warstwa wi ca) |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  |  |  |
| 225 | KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |  | 56.000 |  |  |
| d.4. | 06 | tumicznych |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m | 2 | 56.000 |  |  |
| d.4. | 07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- | m | 2 | 56.000 |  |  |
| d.4. | 02 | faltowych o grubo ci po zag szczeniu 4 cm (warstwa |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | cieralna) |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w grun- | m3 | 326.350 |  |  |
| d.4. | 0104-01 | cie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | KNR AT-11 | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do | m | 3 | 36.260 |  |  |
| d.4. | 0107-01 | 1,0 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w | m | 3 | 23.760 |  |  |
| d.4. | 0105-07 | gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. po- | m3 |  |  |  |
| 231 | KNR AT-11 |  |  | 2.640 |  |  |
| d.4. | 0107-07 | nad 1,5 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m3 | 332.660 |  |  |
| d.4. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
| 233 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 332.660 |  |  |
| d.4. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
| 234 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m | 3 | 21.330 |  |  |
| d.4. | 01 | 10 cm |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu | m3 |  |  |  |
| 235 | KNR AT-11 |  |  | 83.180 |  |  |
| d.4. | 0112-01 | klatkowym w gruncie kat. I-II dla gł boko ci wykopu do |  |  |  |  |  |
| 4.3 | analogia | 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym 30cm ponad |  |  |  |  |  |
|  |  | wierzch rury |  |  |  |  |  |
|  |  | - 13 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 236 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m3 | 277.040 |  |  |
| d.4. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu |  |  |  |  |  |
| 4.3 | analogia | klatkowym; koparka 0,60 m3 - pełny zasyp piaskiem w |  |  |  |  |  |
|  |  | pasie dróg |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | KNNR 4 1009- | Monta ruroci gów z rur polietylenowych PE100 RC | m | 237.000 |  |  |
| d.4. | 03 | SDR17 PN10 o r.zewn trznej 90x5,4 mm |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | KNNR 4 1010- | Poł czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD | zł cz. | 22.000 |  |  |
| d.4. | 03 | metod zgrzewania czołowego o r. zewn. 90 mm |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  | Dostarczenie materiału do pozycji j.w. | kpl. | 1.000 |  |  |
| d.4. | kalk. własna | Łuk PE90 90 st. - 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  | Wykonanie wylotu ruroc. tłocznego PE90 w studzience | przep. | 1.000 |  |  |
| d.4. | kalk. własna | rozpr nej - dostawa i monta rur i kształtek PE wraz z |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | monta em |  |  |  |  |  |
| 241 | KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr gów | stud. | 3.000 |  |  |
| d.4. | 03 | betonowych o r. 1200 mm z przej ciami szczelnymi dla |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | rur w gotowym wykopie, z płyt przykrywcz z włazem |  |  |  |  |  |
|  |  | kanałowym eliwnym klasy D400 o r. 600mm z zawia- |  |  |  |  |  |
|  |  | sem i ryglami osadzonym na pier cieniach wyrównaw- |  |  |  |  |  |
|  |  | czych - rewizyjne SR1-2 i zdawczo-odbiorcza SO |  |  |  |  |  |
| 242 | KNNR 4 1014- | Kołnierz specjalny DN80 do rur PE z zabezpieczeniem | szt. | 5.000 |  |  |
| d.4. | 02 | przed przesuni ciem |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | KNNR 4 1014- | Trójnik kołnierzowy DN80 z za lepionym odej ciem | szt. | 2.000 |  |  |
| d.4. | 02 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | KNR-W 2-19 | Rury ochronne (osłonowe) na skrzy owaniach z gazem | m | 4.000 |  |  |
| d.4. | 0306-12 | z PVC o r. nom. 125 mm |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy ruroci gu uło onego w ziemi ta m | m | 237.000 |  |  |
| d.4. | 01 | z tworzywa sztucznego z wkładk metaliczn |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | KNNR 4 1608- | Próba pneumatyczna szczelno ci sieci wodoci gowych | 200m -1 prób. | 1.000 |  |  |
| d.4. | 01 | z rur typu PE, PEHD o r. do 110 mm |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | PRZEPOMPOWNIA P4 |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | KNNR 1 0314- | Umocnienie cian wykopów o szer.do 1.0 m i gł b.do | m2 | 64.400 |  |  |
| d.4. | 02 | 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-III grodzicami wbi- |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | janymi pionowo wraz z wyci ganiem grodzic - cianka |  |  |  |  |  |
|  |  | Larsena - wsp. do M=2 - pod przepompowni |  |  |  |  |  |
| 248 | KNNR 1 0212- | Wykopy jamiste o gł b.do 5.0 m wyk.na odkład koparka- | m | 3 | 56.350 |  |  |
| d.4. | 05 | mi podsi biernymi o poj.ły ki 1.20 m3 w gr.kat. I-II - pod |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | przepompowni |  |  |  |  |  |
| 249 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 56.350 |  |  |
| d.4. | 0108-01 | transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II |  |  |  |  |  |
|  |  | - wywóz nadmiaru gruntu |  |  |  |  |  |
| 250 | KNR AT-11 | Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0101-0105 z tytułu | m | 3 | 56.350 |  |  |
| d.4. | 0108-04 | transportu urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun- |  |  |  |  |  |
|  |  | towych; grunt kat I-II; ł cznie na odl.3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | Krotno = 4 |  |  |  |  |  |
| 251 | KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do | m | 3 | 48.930 |  |  |
| d.4. | 0109-01 | 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu; |  |  |  |  |  |
| 5.1 | analogia | koparka 0,60 m3 - pełny zasyp piaskiem przepompowni |  |  |  |  |  |
| 252 | KNNR 4 1411- | Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. | m3 | 2.450 |  |  |
| d.4. | 03 | 20 cm - ława wirowo-piaskowa pod przepompowni |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | KNNR 1 0410- | Geotkanina separacyjna | m | 2 | 40.000 |  |  |
| d.4. | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Odwodnienie wykopów |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z | m3 | 3.060 |  |  |
| d.4. | 02 | tłucznia kamiennego |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 14 - |  |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 255 | KNNR 1 0609- | Drena rurowy jednorz d.w uprzednio przygot.obsypce - | m | 10.000 |  |  |
| d.4. | 01 z.sz.2.3.2. | s czki ceramiczne o r.nom. 100 mm - grunt nawodnio- |  |  |  |  |
| 5.2 | 9916 | ny |  |  |  |  |
| 256 | KNNR 1 0618- | Studzienki poł czeniowe drena owe w dnie wykopu | szt. | 2.000 |  |  |
| d.4. | 02 | (tymczasowe) o r.nom. 600 mm |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | KNNR 1 0603- | Pompowanie wody ze studzienek drena owych | godz. | 16.000 |  |  |
| d.4. | 01 |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  | Przepompownia P4 typ PS/1500x4,2/N-80/ | szt | 1.000 |  |  |
| d.4. | wycena indywi- | SLV.80.80.11.44.50D.C |  |  |  |  |
| 5.3 | dualna | - Pompy zatapialne o prametrach: Q=4 l/s ; H=6,2 m - |  |  |  |  |
|  |  | szt. 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Szafa sterownicza typ 2P współpracuj ca z sond hy- |  |  |  |  |
|  |  | drostatyczn i 2szt. pływaków, |  |  |  |  |
|  |  | - Zbiornik 300KN z kr gów betonowych i elbetowych |  |  |  |  |
|  |  | DN 1500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45 wodo- |  |  |  |  |
|  |  | szczelnego (W8), nasi kliwo ci do 5%, mrozoodporny |  |  |  |  |
|  |  | F-150, kr gi ł czone na felce i uszczelki |  |  |  |  |
|  |  | - Wyposa enie zbiornika w technologi DN 80 ze stali |  |  |  |  |
|  |  | kwasoodpornej z eliwnymi zasuwami i zaworami zwrot- |  |  |  |  |
|  |  | nymi z monta em dla dwóch pomp, właz prostok tny za- |  |  |  |  |
|  |  | mykany, zabezpieczony przed przypadkowym opadni - |  |  |  |  |
|  |  | ciem + krata bezpiecze stwa z tworzywa, pomost obsłu- |  |  |  |  |
|  |  | gowy z a urow krat przeciwpo lizgow , drabina do |  |  |  |  |
|  |  | zej cia na dno zbiornika, konstrukcje wsporcze; komi- |  |  |  |  |
|  |  | nek wentylacyjny antyodorowy, hydrodynamiczny zawór |  |  |  |  |
|  |  | płucz cy, instalacja płucz ca |  |  |  |  |
|  |  | - W pozycji wyceni dostaw , zamontowanie w wykopie, |  |  |  |  |
|  |  | monta urz dze , podł czenia elektryczne do tablicy |  |  |  |  |
|  |  | sterowniczej, oraz rozruch przepompowni. |  |  |  |  |
| 259 | KNNR 2 0106- | Obetonowanie przepompowni dla doci enia zbiornika | m3 | 1.700 |  |  |
| d.4. | 02 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | analogia |  |  |  |  |  |
| 260 | KNR 2-01 0701- | R czne kopanie rowów dla kabli o gł bok.do 0.8 m i | m | 4.000 |  |  |
| d.4. | 02 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 261 | KNR 2-01 0704- | R czne zasypywanie rowów dla kabli o gł bok.do 0.6 m | m | 4.000 |  |  |
| d.4. | 02 | i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 262 | KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego | m | 4.000 |  |  |
| d.4. | 0301-01 |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | KNR-W 5-10 | R czne układanie kabli wielo yłowych o masie do 0.5 | m | 4.000 |  |  |
| d.4. | 0103-01 | kg/m na napi cie znamionowe poni ej 110 kV w rowach |  |  |  |  |
| 5.3 |  | kablowych |  |  |  |  |
| 264 | KNR 7-08 0514- | Obróbka ko cówek kabla zasilaj cego i zamontowanie | kpl. | 2.000 |  |  |
| d.4. | 01 | muf poł czeniowych |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Monitoring przepompowni cieków |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  | Wyposa enie szafy sterowniczej projektowanej prze- | kpl. | 1.000 |  |  |
| d.4. | wycena indywi- | pompowni w dodatkowy osprz t do pracy w systemie |  |  |  |  |
| 5.4 | dualna | monitoringu GPRS z wizualizacj pracy pompowni na |  |  |  |  |
|  |  | komputerze steruj cym na dyspozytorni oczyszczalni |  |  |  |  |
|  |  | cieków, z dost pem przez sie internetow na istniej - |  |  |  |  |
|  |  | cym komputerze ZGK Szczebrzeszyn (komunikacja |  |  |  |  |
|  |  | dwustronna, pełen system monitoringu). |  |  |  |  |
| 266 |  | Wymiana istniej cej szafy sterowniczej przy istniej cej | kpl. | 1.000 |  |  |
| d.4. | wycena indywi- | przepompowni w rejonie osiedla Klemensów na szaf |  |  |  |  |
| 5.4 | dualna | sterownicz z osprz tem do zasilania i sterowania 2 |  |  |  |  |
|  |  | pomp ciekowych o mocy 5,5 kW + dodatkowy osprz t |  |  |  |  |
|  |  | do pracy w systemie monitoringu GPRS z wizualizacj |  |  |  |  |
|  |  | pracy pompowni na komputerze steruj cym na dyspozy- |  |  |  |  |
|  |  | torni oczyszczalni cieków, z dost pem przez sie inter- |  |  |  |  |
|  |  | netow na istniej cym komputerze ZGK Szczebrzeszyn |  |  |  |  |
|  |  | (komunikacja dwustronna, pełen system monitoringu). |  |  |  |  |
| 267 | KNR AL-01 | Dostawa i monta standardowego zestawu PC, oprogra- | szt. | 1.000 |  |  |
| d.4. | 0701-01 | mowania systemowego wraz z monitorem, drukark i |  |  |  |  |
| 5.4 | analogia | zasilaczem UPS |  |  |  |  |
| 5 |  | WODOMIERZE Z ODCZYTEM RADIOWYM I SYSTEMY WSPOMAGAJ CE |  |  |
|  |  | - 15 - |  |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena | Warto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  | zł | zł |
|  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 268 |  | Zakup wodomierzy z funkcj odczytu radiowego | kpl. | 309.000 |  |  |
| d.5 | wycena indywi- |  |  |  |  |  |
|  | dualna |  |  |  |  |  |
| 269 |  | Zakup urz dzenia do pomiaru ilo ci i jako ci cieków | kpl. | 1.000 |  |  |
| d.5 | wycena indywi- | oczyszczonych |  |  |  |  |
|  | dualna |  |  |  |  |  |
| 270 |  | E-BOK / utworzenie serwisu internetowego | kpl. | 1.000 |  |  |
| d.5 | wycena indywi- |  |  |  |  |  |
|  | dualna |  |  |  |  |  |
| Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |
| Słownie: |  |  |  |  |  |

- 16 -

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 3125